# АКТ

# проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода

# и исправности пожарных кранов

«____» _________ 202__ год                                                                    г.________________

Наименование эксплуатирующей организации ___________________________________

Наименование обслуживающей организации _____________________________________

Дата и время испытаний «___»  _________ 202__ г, ___:___ - ___:___ часов

Комиссия в составе:

Председателя: _______________________________________________________________

(должность, наименование организации, Ф.И.О)

Членов комиссии ____________________________________________________________

(должность, наименование организации, Ф.И.О)

___________________________________________________________________________

(должность, наименование организации, Ф.И.О)

произвела испытания на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода:

____________________________________________________________________________

(наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов ____________________________________

Клапан пожарного крана типа __________________________________________

Ручной пожарный ствол типа __________________________________________

Длина и диаметр пожарного рукава __________м __________мм

Пожарный насос типа _________________________________________________

Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах ______________  МПа

Согласно СНиП 2.04.01-85:

- расход «диктующего» пожарного крана ___________________  л/с

(допустимый)

- давление у «диктующего» пожарного крана ___________________ МПа

(допустимое)

- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу _________ шт.

Результаты испытаний

Водоотдача ВПВ в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от ______ч. ______мин. до _______ ч. ________ мин. составляет не менее __________ л/с, что _____________________  требованиям СНиП 2.04.01-85 и  _________________________

(соответствует / не соответствует)                                                                                                    (номер и наименование проекта)

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое, протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапанов отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов ______________________________________

(соответствует / не соответствует)

требованиям СНИП 2.04.01-85, проектным данным и «Методике испытаний внутреннего пожарного водопровода».

Образец акта http://ohrana-tryda.com/node/2539

Председатель комиссии _______________ /______________________________/

(подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии _________________/___________________________________/

_________________/___________________________________/

(подпись, фамилия, инициалы)