Инструкция

о порядке содержания, осмотра, приведения помещений

в пожаробезопасное состояние после окончания учебных занятий

________________

1. Общие положения инструкции

1.1. Данная инструкция разработана для всех работников школы с учетом Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступивших в силу с 1 января 2021 года; Федерального закона от 30 декабря 2009г №384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции на 02.07.2013г; Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 27 декабря 2018г; требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» с изменениями от 22 декабря 2020г.

1.2. Настоящую инструкцию необходимо изучить и строго соблюдать.

1.3. Инструкция содержит сведения о порядке содержания и осмотра помещений, приведения их в пожаробезопасное состояние после окончания учебных занятий, перед их закрытием.

2. Общие пожаробезопасные мероприятия

  - Педагогический, технический, обслуживающий персонал и учащиеся школы обязаны знать и выполнять правила пожарной безопасности, уметь обращаться с первичными средствами пожаротушения.

2.2. Классные руководители, заведующие кабинетами учителя, заведующие мастерскими, столовой несут персональную ответственность за организацию и состояние противопожарной безопасности закрепленных за ними объектов.

  - В целях пожарной безопасности сотрудникам школы запрещается:

- пользоваться неисправной электропроводкой и оборудованием, использовать бытовые электронагревательные приборы для обогрева помещений;

- обертывать электролампы бумагой или материей, заклеивать или закрывать провода обоями, плакатами, картинами, фотографиями, стендами и т.д.;

- использовать для устройства осветительной электросети телефонные провода;

- при проведении культурно-массовых мероприятий устраивать фейерверки, зажигать бенгальские огни и свечи, производить шумовые эффекты с помощью петард и других взрывоопасных средств и приспособлений;

- отогревать замершие водопроводные и иные трубы, батареи в здании школы открытым огнем (факелами, паяльными лампами); отогревание труб и конструкций здания производить только паром, горячей водой и другими безопасными средствами;

- оборудовать в подвальных помещениях учебной организации мастерские и склады, для обработки или хранения огнеопасных жидкостей и веществ;

- преграждать и загромождать пути к средствам пожаротушения;

- хранить на чердаках, лестничных клетках, в учебных кабинетах, мастерских, коридорах, подсобных помещениях горючие материалы;

- сроить перегородки и размещать подсобные мастерские и лаборатории;

- использовать не по назначению средства пожаротушения;

- сдавать под охрану помещения, не проверенные в противопожарном отношении.

Коридоры, проходы, основные и запасные выходы из здания школы, лестничные клетки должны находиться свободными и не должны загромождаться. Двери выходов из классов, мастерских и других помещений должны открываться наружу. Двери тамбуров должны быть оборудованы самозакрывающими устройствами. Источник: http://ohrana-tryda.com/node/252

  - Средства пожаротушения должны быть исправны, заправлены и иметь непросроченный срок годности, местонахождение их должно быть обозначено на схеме эвакуации и указателями.

  - В случае пожара весь персонал школы эвакуируется из здания школы, согласно плану эвакуации.

  - Ежедневно перед закрытием школы все классы, мастерские, столовая, подсобные помещения проверяются, электрические сети отключаются (мастерские, компьютерные классы, столовая с помощью рубильника) и сдаются под охрану сторожу или охраннику с росписью в журнале сдачи.

Ответственный за пожарную безопасность         _____________  /__________________/

С инструкцией ознакомлен (а)

«____»___________202__г.                                       ______________ /__________________/

# Text boxes

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

___________ /__________________/

протокол № ____ от «__»___ 202__г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор

Наименование организации

_________ /_________________/

Приказ № ___ от "__".__.202__г.