_______________________________________________________________________________________________________

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЖУРНАЛ

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Начат «_____»________________ 202__г.

Окончен «_____»________________ 202__г.

Содержание журнала

| № раздела | Наименование раздела | Периодичность проведения проверок и работ | Страница начала раздела |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах (п.17б Правил противопожарного режима в РФ) | не реже 1 раза в 5 лет | 3 |
| 2 | Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (п.30 Правил противопожарного режима в РФ) | 1 раз в год | 4 |
| 3 | Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре (п.42 Правил противопожарного режима в РФ) | в соответствии с технической документацией изготовителя | 5 |
| 4 | Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений (п.43 Правил противопожарного режима в РФ) | не реже 1 раза в год | 6 |
|  | Очистка вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений (п.124 Правил противопожарного режима в РФ) | в помещениях категорий: А и Б - не реже 1 раза в квартал; В1-В4 - не реже 1 раза в пол года; других категорий - не реже 1 раза в год |  |
| 5 | Проверка в части водоотдачи наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения (п.48 Правил противопожарного режима в РФ) | не реже 2 раз в год (весной и осенью) | 7 |
| 6 | Проведение перекатки пожарных рукавов и проверки укомплектованности пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы и запорные клапаны, водокольцевые катушки) (п.50 Правил противопожарного режима в РФ) | не реже 1 раза в год | 8 |
| 7 | Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств (п.52 Правил противопожарного режима в РФ) | не реже 2 раз в год | 9 |
|  | Проверка работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (п.52 Правил противопожарного режима в РФ) | ежемесячно |  |
| 8 | Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической установки пожаротушения (п.54 Правил противопожарного режима в РФ) | в соответствии с регламентом технического обслуживания инструкции изготовителя на технические средства | 10 |
| 9 | Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации (п.54 Правил противопожарного режима в РФ) |  | 11 |
| 10 | Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п.54 Правил противопожарного режима в РФ) |  | 12 |
| 11 | Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы противодымной вентиляции (п.54 Правил противопожарного режима в РФ) |  | 13 |
| 12 | Проверка состояния огнезащитных покрытий, обработка огнезащитными составами (п.13, п.95 Правил противопожарного режима в РФ) | при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки - не реже 1 раза в год | 14 |
| 13 | Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности (п.412 Правил противопожарного режима в РФ) | 1 раз в год | 15 |
| 14 | Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (п.60 Правил противопожарного режима в РФ) | в соответствии с паспортом огнетушителя | 16 |

Раздел 1. Эксплуатационные испытания пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах

| № п/п | Дата проведения испытаний | Наименование испытываемых конструкций | Результаты проведения эксплуатационных испытаний | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего испытания | Подпись проводившего испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел 2. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара

| № п/п | Дата проведения проверки | Наименование проверяемых средств индивидуальной защиты, количество, местонахождение | Результаты проверки (отсутствие механических повреждений, целостность) | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего проверку | Подпись проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел 3. Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре

| № п/п | Дата проведения проверки | Наименование проверяемых устройств, количество, их местонахождение | Результаты проверки | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего проверку | Подпись проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел 4. Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих отходов и пожароопасных отложений

| № п/п | Дата проведения очистки | Наименование инженерных сетей, сооружений, устройств (аппаратов), на которых проведены работы по очистке, их местонахождение | Наименование проведенных работ по очистке | Должность, организация, Ф.И.О. ответственного исполнителя | Подпись ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел 5. Проверка в части водоотдачи наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения

| № п/п | Дата проведения проверки | Наименование наружного / внутреннего противопожарного водопровода, количество и номера задействованных пожарных гидрантов / кранов | Нормативное (проектное) значение водоотдачи с указанием нормативного документа (проекта) | Результаты проверки водоотдачи (соответствует / не соответствует нормативному или проектному значению) | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего проверку | Подпись проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел 6. Проведение перекатки пожарных рукавов и проверки укомплектованности пожарных кранов

(рукава, ручные пожарные стволы и запорные клапаны, водокольцевые катушки)

| № п/п | Дата проведения | Номер пожарного крана | Укомплектованность пожарного крана (укомплектован / не укомплектован), замечания | Отметка о проведении перекатки соответствующего пожарного рукава | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего проверку и перекатку | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел 7. Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов

| № п/п | Дата проведения проверки | Наименование проверяемых устройств, местонахождение и их количество | Результаты проверки работоспособности (исправно / указать неисправности) | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего проверку | Подпись проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел 8. Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической установки пожаротушения (АУПТ)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование установки (наименование здания/помещения) | Вид работ (техн. обслуживание, ремонт, проверка работоспособности) | Результат проведенных работ (замечания) | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего работы | Подпись проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел 9. Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование установки (наименование здания/помещения) | Вид работ (техн. обслуживание, ремонт, проверка работоспособности) | Результат проведенных работ (замечания) | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего работы | Подпись проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел 10. Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы оповещения

и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование системы (наименование здания/помещения) | Вид работ (техн. обслуживание, ремонт, проверка работоспособности) | Результат проведенных работ (замечания) | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего работы | Подпись проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел 11. Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы противодымной вентиляции

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование системы (наименование здания/помещения) | Вид работ (техн. обслуживание, ремонт, проверка работоспособности) | Результат проведенных работ (замечания) | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего работы | Подпись проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел 12. Проверка состояния огнезащитных покрытий, обработка огнезащитными составами

| № п/п | Дата проведения проверки/ обработки | Наименование и местонахождение конструкций и инженерного оборудования | Вид проведенных работ (проверка состояния огнезащитного покрытия, дата пропитки и срок её действия) | Результат проведенных работ (замечания) | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего работы | Подпись проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Раздел 13. Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности

| № п/п | Дата проведения проверки | Местонахождение покрывал для изоляции очага возгорания, количество и размер | Результат проверки, замечания (целостность покрывал, отсутствие механических повреждений) | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего проверку | Подпись проводившего проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел 14. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей

| № п/п | Дата | Тип огнетушителей, количество, номера | Вид проведённых работ (учёт наличия, осмотр, взвешивание, перезарядка) | Результат проведенных работ | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего работы | Подпись проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| № п/п | Дата | Тип огнетушителей, количество, номера | Вид проведённых работ (учёт наличия, осмотр, взвешивание, перезарядка) | Результат проведенных работ | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего работы | Подпись проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| № п/п | Дата | Тип огнетушителей, количество, номера | Вид проведённых работ (учёт наличия, осмотр, взвешивание, перезарядка) | Результат проведенных работ | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего работы | Подпись проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| № п/п | Дата | Тип огнетушителей, количество, номера | Вид проведённых работ (учёт наличия, осмотр, взвешивание, перезарядка) | Результат проведенных работ | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего работы | Подпись проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| № п/п | Дата | Тип огнетушителей, количество, номера | Вид проведённых работ (учёт наличия, осмотр, взвешивание, перезарядка) | Результат проведенных работ | Должность, организация, Ф.И.О. лица, проводившего работы | Подпись проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |